## DESPERFECTOS Y COMPOSTURAS
INCIDENCIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
TRABAJOS DE AGUA POTABLE
TUBO ROTO | 372 | 476 | 563 | 558 | 359 | [7 empty] | 2328
TOMA TAPADA | 41 | 29 | 64 | 51 | 78 | [7 empty] | 263
FALTA DE SERVICIO | 96 | 93 | 235 | 348 | 311 | [7 empty] | 1083
TOMA CON AIRE | 31 | 14 | 12 | 8 | 9 | [7 empty] | 74
ZANJA | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | [7 empty] | 23
PAVIMENTO | 74 | 57 | 65 | 58 | 64 | [7 empty] | 318
ESCOMBRO | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 27
AGUA CON ARENA | 24 | 15 | 5 | 33 | 14 | [7 empty] | 91
AGUA CON ACEITE | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | [7 empty] | 28
AGUA TURBIA | 14 | 2 | 4 | 31 | 10 | [7 empty] | 61
POCA PRESION | 58 | 44 | 44 | 80 | 103 | [7 empty] | 329
HUNDIMIENTO | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | [7 empty] | 24
REPOSICION DE TOMA | 25 | 32 | 19 | 16 | 0 | [7 empty] | 92
TUBO ROTO GENERAL | 9 | 16 | 19 | 12 | 14 | [7 empty] | 70
ABRIR LLAVE DE BANQUETA | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | [7 empty] | 15
CAMBIO LLAVE DE BANQUETA | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | [7 empty] | 33
CERRAR LLAVE BANQUETA | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | [7 empty] | 21
FUGA EN LLAVE BANQUETA | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | [7 empty] | 34
TRABAJOS DE AGUAS RESIDUALES
DRENAJE TAPADO | 108 | 467 | 501 | 489 | 566 | [7 empty] | 2131
ALCANT. BROTANDO | 64 | 171 | 247 | 286 | 320 | [7 empty] | 1088
ALCANT. SIN TAPA | 12 | 26 | 30 | 21 | 14 | [7 empty] | 103
INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | [7 empty] | 13
LIMPIAR CANASTILLAS | 0 | 26 | 41 | 82 | 62 | [7 empty] | 211
LIMP. DE POZO DE VISITA | 10 | 35 | 29 | 124 | 85 | [7 empty] | 283
NIVELAR BROCAL | 5 | 2 | 8 | 3 | 16 | [7 empty] | 34
REPARACION DE DESCARGA | 3 | 8 | 11 | 15 | 8 | [7 empty] | 45
REPARACIÓN DE LÍNEA GENERAL | 0 | 12 | 2 | 4 | 8 | [7 empty] | 26
REPARACION DE COLECTOR | 6 | 8 | 0 | 10 | 6 | [7 empty] | 30
REPOSICION DE COLECTOR | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | [7 empty] | 7
SONDEO DE LINEA | 26 | 32 | 12 | 9 | 47 | [7 empty] | 126
TRABAJOS DE CONEXIONES
CONEXIÓN AGUA Y DRENAJE | 82 | 43 | 55 | 38 | 46 | [7 empty] | 264
CONEXIÓN AGUA | 23 | 21 | 22 | 16 | 16 | [7 empty] | 98
CONEXIÓN DRENAJE | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | [7 empty] | 26
CANCELACION TOMA | 14 | 23 | 20 | 17 | 11 | [7 empty] | 85
CAMBIO DE CONEXIÓN | 12 | 2 | 8 | 9 | 15 | [7 empty] | 46